|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Eingangsvermerk MITNETZ STROM | | |  | | | | | | | | vom | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anlagenanschrift** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Stationsname/Feld-Nr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Straße, Hausnummer | | | | | | | |  | PLZ, Ort | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anlagenbetreiber/ Betriebsführer** (Übergabestation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Firma oder Vorname, Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | E-Mail | | | | | | | |  | Telefonnummer | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elektrofachkraft** (Übergabestation) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Firma oder Vorname, Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Straße, Hausnummer | | | | | | | |  | PLZ, Ort | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | E-Mail | | | | | | | |  | Telefonnummer | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elektrofachkraft** (Erzeugungsanlage) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Firma oder Vorname, Name | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Straße, Hausnummer | | | | | | | |  | PLZ, Ort | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | E-Mail | | | | | | | |  | Telefonnummer | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Registriernummer MITNETZ STROM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Änderungen (gemäß VDE-Anwendungsregeln), die im Nachgang an den Zertifizierungsprozess an der Kundenanlage vorgenommen wurden und in deren Rahmen kein neues Anlagenzertifikat erforderlich war, sind mit MITNETZ STROM abgestimmt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Auflistung der Änderungen | | | | | | | | | | | | mit  MITNETZ STROM abgestimmt | | | | | | durch  MITNETZ STROM veranlasst[[1]](#footnote-1) | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Weitere, hier nicht aufgeführte, Änderungen können diesem Dokument als Anlage beigefügt werden. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nachweis zur Übergabestation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Stationsdaten | |  | | Stich | | |  | | | Doppelstich | | | | | |  | Einschleifung | |
|  |  | |  | | Bezugskunde | | |  | | | Einspeiser | | | | | |  | Mischanlage/Speicher | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Die Übergabestation entspricht, unter Berücksichtigung der o. g. abgestimmten Änderungen, dem Stand der Konformitäts- erklärung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Konformitätserklärung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ID | | | | | | | |  | Datum | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | **Bemerkungen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | Nachweis über wiederkehrende Prüfungen - Netzanschlusspunkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | erfolgreiche Prüfung durchgeführt am: | | | | | | Prüfprotokoll liegt bei | |
|  | Funktionsprüfung der Wirkleistungssteuerung[[2]](#footnote-2) | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Funktionsprüfung der Blindleistungssteuerung² | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Prüfung der Schutzeinrichtung (Netzanschlusspunkt)[[3]](#footnote-3) | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  | Funktionsprüfung der Hilfsenergieversorgung der Sekundärtechnik | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |
|  | Die ausgeführte Installation der Übergabestation ist unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften und behördlichen Verfügungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik, insbesondere nach den DIN VDE- Normen, der VDE-AR-N 4110/4120 und nach den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers von mir/ uns geprüft worden. Die Ergebnisse der Prüfungen sind dokumentiert.  Die Übergabestation ist im Sinne der zur Zeit gültigen DIN/VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3 weiterhin eine abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die abgeschlossene elektrische Betriebsstätte nur in Begleitung vorgenannter Personen betreten. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ort, Datum, Uhrzeit | | | | | |  | Unterschrift Anlagenbetreiber/Betriebsführer | | | | | | |  | Unterschrift Elektrofachkraft | | | | | |
|  | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nachweis zur Erzeugungsanlage/Erzeugungseinheiten/Komponenten** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Nachweis über wiederkehrende Prüfungen[[4]](#footnote-4) - Erzeugungsanlage/Erzeugungseinheiten/Komponenten | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Prüfungen der Schutzeinrichtungen/ Einstellprotokolle[[5]](#footnote-5) | | | | Erfolgreiche Prüfung  der Schutzeinrichtung  durchgeführt am[[6]](#footnote-6) | Prüf- protokoll-  beigelegt: | | | Ausstellungsdatum  der Einstellprotokolle: | | Einstell- protokoll[[7]](#footnote-7) beigelegt |
|  | Erzeugungseinheit /Komponente 1 | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | Erzeugungseinheit /Komponente 2 | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | Erzeugungseinheit /Komponente 3 | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | Erzeugungseinheit /Komponente 4 | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | Erzeugungseinheit /Komponente 5 | | | |  |  | | |  | |  |
|  |  | | | |  |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Informationen zu weiteren Erzeugungseinheiten sind im Anhang dargestellt: | | | | | | | | |  | ja |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **Bemerkungen** | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Die verbauten Erzeugungseinheiten, inklusive der im Einheitenzertifikat aufgeführten Hauptkomponenten, sowie eingesetzter Software[[8]](#footnote-8), stimmen unter Berücksichtigung der oben genannten Änderungen zum Zeitpunkt der Überprüfung mit den in der Konformitätserklärung aufgeführten Einheitenzertifikaten überein. Die verbauten Komponenten stimmen unter Berücksichtigung der oben genannten Änderungen zum Zeitpunkt der Überprüfung mit den in der Konformitätserklärung aufgeführten Komponentenzertifikaten überein. | | | | | | | | |  | ja |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | Die Betriebsmittel der Erzeugungsanlage (z.B. Transformator, Mittelspannungskabel) stimmen unter Berücksichtigung der oben genannten Änderungen zum Zeitpunkt der Überprüfung mit den Angaben in der Konformitätserklärung überein. | | | | | | | | |  | ja |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| Ort, Datum, Uhrzeit | | |  | Unterschrift Anlagenbetreiber/Betriebsführer | | |  | Unterschrift Elektrofachkraft | | | |
|  | | |  |  | | |  |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

**Hinweis:**

Der Netzbetreiber kann bei Bedarf weitere Unterlagen anfordern, bzw. Stichproben vornehmen, um die Aufgabe nach RFG §41   
sicherzustellen

1. Der aktuelle Netzbetreiberabfragebogen ist dem Protokoll beizulegen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Eine erfolgreiche Prüfung hat zu erfolgen, sofern nicht im Rahmen des Netzbetriebs innerhalb dieses Zeitraums eine Nutzung der Funktionalität erfolgte. In jedem Fall ist ein Einstellprotokoll des Blindleistungsverfahrens beizufügen. [↑](#footnote-ref-2)
3. Über die Funktionen 1) Selbstüberwachung der Schutzeinrichtung (Life-Kontakt), 2) Ausfallerkennung der Steuerspannung für Auslösung der Leistungsschalter und 3) Überwachung der netzunabhängigen Hilfsenergieversorgung ist gemäß Kapitel 6.3.4.3.1 ein Nachweis zu erbringen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sofern eine Erzeugungsanlage aus mehr als 5 Erzeugungseinheiten besteht, ist diese zweite Seite des Formulars zu vervielfältigen. [↑](#footnote-ref-4)
5. Im Fall von Photovoltaikanlagen kann eine zwischengelagerte Schutzeinrichtung umgesetzt sein. In diesem Fall beziehen sich die Schutzprüfungen und Prüfprotokolle auf diesen zwischengelagerten Schutz [↑](#footnote-ref-5)
6. Inklusive der Überwachungsfunktion gemäß Kapitel 6.3. [↑](#footnote-ref-6)
7. Protokolle zu den errichteten Einheiten und Komponenten aus denen relevante Einstellwerte hervorgehen und welche die Basis für die Zertifizierung bilden. [↑](#footnote-ref-7)
8. Unberührt sind Software-Änderungen, die keine Änderung des Einheitenzertifikates erfordern. [↑](#footnote-ref-8)