Eingangsvermerk MITNETZ STROM	vom:
Anlagenanschrift
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
Netztransformator (Bei mehreren Netztransformatoren sind die Daten für jeden Transformator einzeln mit Seite 3 anzugeben.)
Parallelbetrieb	☐ nein	☐ ja
Anzahl:
Bemessungsspannung (Oberspannungsseite)	Bemessungsspannung (Unterspannungsseite)	Bemessungsscheinleistung SrT
kV	kV	MVA
Relative Kurzschlussspannung uK	Schaltgruppe	Stufenschalter	relative Zusatzspannung
%	Stufen	 %
Einbauort:	☐ OS-seitig	☐ US-seitig
Blindleistungskompensation
Bereich der einstellbaren Blindleistung	Festkompensation
kvar (induktiv)	bis	kvar (kapazitiv)	kvar
☐ in Stufen schaltbar:	☐ stufenlos regelbar
Stufenanzahl:
Verdrosselungsgrad/Resonanzfrequenz
☐ Schematischer Übersichtsschaltplan beigefügt	☐ Herstellerdatenblatt beigefügt
Motoren ( 1 MVA)
☐ Asynchronmotor	☐ Synchronmotor	☐ Antrieb mit Stromrichter
Bemessungscheinleistung	Bemessungsspannung	Bemessungsdrehzahl	Bemessungsstrom
kVA	V	1/min	A
Leistungsfaktor	Wirkungsgrad
Asynchronmotor
Verhältnis Anlaufstrom/Bemessungsstrom Ia/Ir
Anlaufschaltung:	☐ direkt	☐ Stern/ Dreieck	☐ sonstige
Synchronmotor (bitte Herstellerdatenblatt mit den elektrischen Daten beifügen)
Subtransiente Längsreaktanz	Subtransiente Querreaktanz
Verhalten am Netz
Zahl der Anläufe je h	Anlauf mit Last oder ohne Last	Zahl der Last- bzw. Drehrichtungswechsel
je min
Schweißmaschinen Summenleistung ≥ 1MVA
Zahl und Höchstschweißleistung
Für die größte Schweißmaschine sind die folgenden Felder auszufüllen:
Höchstschweißleistung	Leistungsfaktor	Zahl der Schweißungen	Dauer einer Schweißung
kVA	je min	s
Form des Stromimpulses:	☐ Dreieck	☐ Viereck	☐ Sägezahn

Lichtbogenöfen
Summe der Bemessungsscheinleistung	Zahl und Bemessungsscheinleistung
kVA	kVA
Stromrichter ≥ 1 MVA
Für den größten Stromrichter sind die folgenden Felder auszufüllen:
Bemessungsscheinleistung	Pulszahl bzw. Schaltfrequenz	Schaltung (Brücke, Mittelpunktschaltung…)
kVA
Steuerung:	☐ gesteuert	☐ ungesteuert
☐ Zwischenkreis vorhanden
Glättung:	☐ induktiv	☐ kapazitiv
Stromrichtertransformator
Bemessungsscheinleistung SrT	relative Kurzschlussspannung uk	Schaltgruppe
kVA	%
Kommutierungsinduktivitäten:
mH
Herstellerangaben zu den netzseitigen Oberschwingungsströmen (bei höherpulsigen Stromrichtern (z. B. 36-Puls-Stromrichter) ist die folgende Tabelle entsprechend zu erweitern):
Ordnungszahl	3	5	7	9	11	13	17	19	23	25
I [A]
Ordnungszahl
I [A]
Bemerkungen z. B. schaltbare Verbrauchslasten zur Bereitstellung von Regelleistung
Ort, Datum	Unterschrift Anschlussnehmer

Ergänzung zu E.2 Datenblatt zur Beurteilung von Netzrückwirkungen (Hochspannung)
Anlagenanschrift
Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
2. Netztransformator
Parallelbetrieb	☐ nein	☐ ja
Anzahl:
Bemessungsspannung (Oberspannungsseite)	Bemessungsspannung (Unterspannungsseite)	Bemessungsscheinleistung SrT
kV	kV	MVA
Relative Kurzschlussspannung uK	Schaltgruppe	Stufenschalter	relative Zusatzspannung
%	Stufen	 %
Einbauort:	☐ OS-seitig	☐ US-seitig

3. Netztransformator
Parallelbetrieb	☐ nein	☐ ja
Anzahl:
Bemessungsspannung (Oberspannungsseite)	Bemessungsspannung (Unterspannungsseite)	Bemessungsscheinleistung SrT
kV	kV	MVA
Relative Kurzschlussspannung uK	Schaltgruppe	Stufenschalter	relative Zusatzspannung
%	Stufen	 %
Einbauort:	☐ OS-seitig	☐ US-seitig